## Аркуш1
Додаток №1
Розцінки на виконання робіт з монтажу зовнішніх мереж електропостачання під час надання послуг зі стандартного приєднання об'єктів замовників до електричних мереж АТ "Вінницяобленерго"
№п/п | Найменування об'єкту | Од. Вим
Приєднання до 16 кВт
Демонтажні роботи
| Демонтаж анкерної (кінцевої) опори 0,38 і 10кВ (1 стояк с 1 підкосом) | 1 шт
| Демонтаж кутової-анкерної опори 0,38 і 10кВ (1 стояк с 2 підкосами) | 1 шт
| Демонтаж проміжної опори 0,38кВі 10кВ (1 стояк) | 1 шт
| Демонтаж голого проводу 0,38кВ (прогін 35 м) | прогін
| Демонтаж ізольованого провода 0,38кВ (прогін 35 м) | прогін
| Демонтаж проводу 10кВ в населеній місцевості (прогін 57 м) | прогін
| Демонтаж проводу 10кВ в ненаселеній місцевості (прогін57м) | прогін
Монтажні роботи
| Установка углової-анкерної опори 10кВ (1 ст с 2 підкосами) тип УА10-1без урахування перевезення стояків опор. | 1 шт
| Установка анкерної (кінцевої) опори 10кВ (1 ст 1 підкосом) тип А10-1 без урахування перевезення стояків опор. | 1 шт
| Установка проміжної опори 10кВ (1 ст) тип П 10-2 без урахування перевезення стояків опор. | 1 шт
| Установка проміжної опори 0,38кВ тип П-2 без урахування перевезення стояків опор. | 1 шт
| Установка кінцевої опори 0,38кВ тип К-1 без урахування перевезення стояків опор. | 1 шт
| Установка анкерної (кінцевої) опори 0,38кВ тип К-2 без урахування перевезення стояків опор. | 1 шт
| Підвішування прогону ізольованого проводу AsXSn 2х25 0,38кВ (прогін35м) | прогін
| Підвішування прогону ізольованого проводу AsXSn 4х25 0,38кВ (прогін35м) | прогін
| Підвішування прогону ізольованого проводу AsXSn 4х35 0,38кВ (прогін35м) | прогін
| Підвішування прогону ізольованого проводу AsXSn 4х50 0,38кВ (прогін35м) | прогін
| Підвішування прогону ізольованого проводу AsXSn 4х70 0,38кВ (прогін35м) | прогін
| Підвішування прогону ізольованого проводу AsXSn 4х95 0,38кВ (прогін35м) | прогін
| Підвішування прогону ізольованого проводу AsXSn 4х120 0,38кВ (прогін35м) | прогін
| Підвішування ізольованого проводу 0,38 кВ на переходах AsXSn 2х25 | прогін
| Підвішування ізольованого проводу 0,38 кВ на переходах AsXSn 4х25 | перехід
| Підвішування ізольованого проводу 0,38 кВ на переходах AsXSn 4х35 | перехід
| Підвішування ізольованого проводу 0,38 кВ на переходах AsXSn 4х50 | перехід
| Підвішування ізольованого проводу 0,38 кВ на переходах AsXSn 4х70 | перехід
| Підвішування ізольованого проводу 0,38 кВ на переходах AsXSn 4х95 | перехід
| Підвішування ізольованого проводу 0,38 кВ на переходах AsXSn 4х120 | перехід
| Підвішування прогону проводу 10кВ в населеній місцевості (прогін 57 м) | прогін
| Підвішування прогону проводу 10кВ в ненаселеній місцевості (прогін 57м) | прогін
| Підвішування проводу 10кВ на переходах | перехід
| Прокладання 100м кабеля 0,38кВ перерізом до 4х70м2 в траншеї | 100м
| Прокладання 100м кабеля 0,38кВ перерізом до 4х70 в траншеї в трубі | 100м
| Прокладання 100м кабеля 0,38кВ перерізом до 4х70м2 в траншеї (зі стрічкою) | 100м
| Прокладання 100м кабеля 0,38кВ перерізом до 4х120 в траншеї | 100м
| Прокладання 100м кабеля 0,38кВ перерізом до 4х120 в траншеї в трубі | 100м
| Прокладання 100м кабеля 0,38кВ перерізом до 4х120 в траншеї (зі стрічкою) | 100м
| Прокладання 100м кабеля 0,38кВ перерізом до 4х240 в траншеї | 100м
| Прокладання 100м кабеля 0,38кВ перерізом до 4х240 в траншеї в трубі | 100м
| Прокладання 100м кабеля 0,38кВ перерізом до 4х240 в траншеї (зі стрічкою) | 100м
| Прокладання 100м кабеля 10кВ перерізом до 3х95 в траншеї | 100м
| Прокладання 100м кабеля 10кВ перерізом до 3х95 в траншеї в трубі | 100м
| Прокладання 100м кабеля 10кВ перерізом до 3х95 в траншеї (зі стрічкою) | 100м
| Прокладання 100м кабеля 10кВ перерізом до 3х185 в траншеї | 100м
| Прокладання 100м кабеля 10кВ перерізом до 3х185 в траншеї в трубі | 100м
| Прокладання 100м кабеля 10кВ перерізом до 3х185 в траншеї (зі стрічкою) | 100м
| Відновлення 1м2 асфальтобетонного покриття автодороги | 1м2
| Установка автоматичного вимикача на струм до 25А в ТП | 1 шт
| Установка автоматичного вимикача на струм до 100А | 1шт
| Установка автоматичного вимикача на струм до 250А | 1шт
| Установка автоматичного вимикача на струм до 400А | 1шт
| Установка автоматичного вимикача на струм до 630А | 1шт
| Установка рубильника з запобіжника на струм до 100А | 1шт
| Установка рубильника з запобіжника на струм до 250А | 1шт
| Установка рубильника з запобіжника на струм до 400А | 1шт
| Установка запобіжника на струм до 100А | 1шт
| Установка запобіжника на струм до 250А | 1шт
| Установка запобіжника на струм до 400А | 1шт
| Установка роз'єднувача на опорі 10кВ | 1шт
| Монтаж кінцевої муфти для кабелю 0,38кВ перерізом до 4х70 (на опорі) | шт
| Монтаж кінцевої муфти для кабелю 0,38кВ перерізом до 4х120 (на опорі) | шт
| Монтаж кінцевої муфти для кабелю 0,38кВ перерізом до 4х240 (на опорі) | шт
| Монтаж кінцевої муфти для кабелю 10кВ перерізом до 3х95 (на опорі) | шт
| Монтаж кінцевої муфти для кабелю 10кВ перерізом до 3х185 (на опорі) | шт
| Монтаж кінцевої муфти для кабелю 0,38кВ перерізом до 4х70 в ЗТП | шт
| Монтаж кінцевої муфти для кабелю 0,38кВ перерізом до 4х120 в ЗТП | шт
| Монтаж кінцевої муфти для кабелю 0,38кВ перерізом до 4х240 в ЗТП | шт
| Монтаж кінцевої муфти для кабелю 10кВ перерізом до 3х95 в ЗТП | шт
| Монтаж кінцевої муфти для кабелю 10кВ перерізом до 3х185 в ЗТП | шт
| Монтаж сполученої муфти для кабелю 0,38кВ перерізом до 4х70 | шт
| Монтаж сполученої муфти для кабелю 0,38кВ перерізом до 4х120 | шт
| Монтаж сполученої муфти для кабелю 0,38кВ перерізом до 4х240 | шт
| Монтаж сполученої муфти для кабелю 10кВ перерізом до 3х95 | шт
| Монтаж сполученої муфти для кабелю 10кВ перерізом до 3х185 | шт
| Випробування проводів та кабельної лінії 0,38 кВ | випр
| Випробування кабельної лінії 10 кВ | випр
| Монтаж ОПН при улаштуванні трифазного вводу | шт
| Монтаж ОПН при улаштуванні однофазного вводу | шт
| Установлення трубостійки при улаштуванні вводу | шт
| Прокладання проводу AsXSn 4х25 в гофротрубі при улаштуванні вводу | мп
| Монтаж траверси на існуючу опору | шт
| Обетонування одного стояку при улаштуванні опори ПЛ | шт
| Перепідключення існуючих абонентів | шт
| Перевезення нових стояків СВ-95 опор на відстань 100 км | шт
| Перевезення нових стояків опор СВ-105 на відстань 100 км | шт
| Обрізання крони дерева з телевишки | шт
| Влаштування заземлення опор | шт
| Влаштування повторного заземлення провідника | шт
Улаштування вводів
| Улаштування однофазного вводу в житловий будинок з пластмасовою захисною шафою | 1 шт
| Улаштування трифазного вводу у житловий будинок з пластмасовою захисною шафою | 1 шт
| Монтаж шафи обліку ШО на окремій конструкції | 1 шт
Приєднання до 50 кВт
| Заміна в ЗТП-6(10)/0,4кВ силового трансформатора на 160кВА без урахування вартості перевезення нового трансформатора. | 1шт
| Заміна в ЗТП-6(10)/0,4кВ силового трансформатора на 250кВА без урахування вартості перевезення нового трансформатора. | 1шт
| Заміна в ЗТП-6(10)/0,4кВ силового трансформатора на 400кВА без урахування вартості перевезення нового трансформатора | 1шт
| Заміна в ЗТП-6(10)/0,4кВ силового трансформатора на 630кВА. без урахування вартості перевезення нового трансформатора. | 1шт
| Монтаж ящику підключення ЯРП-100 в ЗТП 6(10)/0,4 кВ | 1шт
| Монтаж ящику обліку ЯО-0,38 кВ в ЗТП- 6(10)/0,4 кВ | 1шт
| Монтаж розподільчої панелі та шинного моста в ЗТП-6(10)/0,4 кВ | 1шт
| Монтаж розподільчої панелі.Трансформатор 160 кВА. | 1шт
| Монтаж розподільчої панелі.Трансформатор 250 кВА. | 1шт
| Монтаж розподільчої панелі.Трансформатор 400 кВА. | 1шт
| Монтаж розподільчої панелі.Трансформатор 630 кВА. | 1шт
| Встановлення шафи обліку трифазної в КТП-6 (10)/0,4 кВ. | 1шт
| Заміна в КТП-6(10)/0,4кВ (кіоскового типу) силового трансформатора на 100кВА. без урахування вартості перевезення нового трансформатора. | 1шт
| Заміна в КТП-6(10)/0,4кВ (кіоскового типу) силового трансформатора на 160кВА. без урахування вартості перевезення нового трансформатора. | 1шт
| Заміна в КТП-6(10)/0,4кВ (кіоскового типу) силового трансформатора на 250кВА. без урахування вартості перевезення нового трансформатора. | 1шт
| Заміна в КТП-6(10)/0,4кВ (кіоскового типу) силового трансформатора на 400кВА. без урахування вартості перевезення нового трансформатора. | 1шт
| Заміна в КТП-6(10)/0,4кВ (кіоскового типу) силового трансформатора на 630кВА без урахування вартості перевезення нового трансформатора. | 1шт
| Заміна силового трансформатора в існуючій КТП-10/0,4 кВ (стовбового та мачтового типу) на новий потужністю 100 кВА без урахування вартості перевезення нового трансформатора. | 1шт
| Заміна силового трансформатора в існуючій КТП-10/0,4 кВ (стовбового та мачтового типу) на новий потужністю 160 кВА без урахування вартості перевезення нового трансформатора. | 1шт
| Заміна силового трансформатора в існуючій КТП-10/0,4 кВ (стовбового та мачтового типу) на новий потужністю 250 кВА без урахування вартості перевезення нового трансформатора. | 1шт
| Будівництво КТП 10/0,4кВ стовбового типу потужністю 63 кВА без урахування вартості перевезення нового трансформатора. | 1шт
| Будівництво КТП 10/0,4кВ стовбового типу потужністю 100 кВА без урахування вартості перевезення нового трансформатора. | 1шт
| Будівництво КТП 10/0,4кВ мачтового типу потужністю 63 кВА без урахування вартості перевезення нових трансформатора та КТП. | 1шт
| Будівництво КТП 10/0,4кВ мачтового типу потужністю 100 кВА без урахування вартості перевезення нових трансформатора та КТП. | 1шт
| Будівництво КТП -10/0,4кВ кіоскового типу з повітряним вводом потужністю 63 кВА без урахування вартості перевезення нових трансформатора та КТП | 1шт
| Будівництво КТП -10/0,4кВ кіоскового типу з повітряним вводом потужністю 100 кВА без урахування вартості перевезення нових трансформатора та КТП . | 1шт
| Будівництво КТП -10/0,4кВ кіоскового типу з кабельним вводом потужністю 63 кВА без урахування вартості перевезення нового трансформатора та КТП . | 1шт
| Будівництво КТП -10/0,4кВ кіоскового типу з кабельним вводом потужністю 100 кВА без урахування вартості перевезення нових трансформатора та КТП | 1шт
| Будівництво КТП -10/0,4кВ кіоскового типу з кабельним вводом потужністю 160 кВА без урахування вартості перевезення нових трансформатора та КТП | 1шт
| Будівництво КТП -10/0,4кВ кіоскового типу з кабельним вводом потужністю 250 кВА без урахування вартості перевезення нових трансформатора та КТП | 1шт
| Будівництво КТП -10/0,4кВ кіоскового типу з кабельним вводом потужністю 400 кВА без урахування вартості перевезення нових трансформатора та КТП | 1шт
| Будівництво КТП -10/0,4кВ кіоскового типу з кабельним вводом потужністю 630 кВА без урахування вартості перевезення нових трансформатора та КТП | 1шт
| Будівництво КТП -10/0,4кВ кіоскового типу з повітряним вводом потужністю 160 кВА без урахування вартості перевезення нових трансформатора та КТП . | 1шт
| Будівництво КТП -10/0,4кВ кіоскового типу з повітряним вводом потужністю 250 кВА без урахування вартості перевезення нових трансформатора та КТП . | 1шт
| Будівництво КТП -10/0,4кВ кіоскового типу з повітряним вводом потужністю 400 кВА без урахування вартості перевезення нових трансформатора та КТП . | 1шт
| Будівництво КТП -10/0,4кВ кіоскового типу з повітряним вводом потужністю 630 кВА без урахування вартості перевезення нових трансформатора та КТП . | 1шт
| Відновлення 1м2 асфальтобетонного покриття тротуару | 1м2
| Монтаж кінцевої муфти для кабелю 10 кВ з ізояцією із зшитого поетилену 1х95 мм в ЗТП | шт
| Монтаж кінцевої муфти для кабелю 10 кВ з ізояцією із зшитого поліетилену 1х185 мм в ЗТП | шт
| Покриття 10 мп кабелю з паперовою ізоляцією АСБл 10 кВ 3х185 протипожежним розчином | 10мп
| Відновлення 1м2 існуючого покриття ФЕМ | 1м2
| Прокладання 20м кабеля 10кВ з паперовою ізоляцією перерізом до 3х185 в проколі ГНБ | 20мп
| Прокладання 20м кабеля 10кВ з паперовою ізоляцією перерізом до 3х95 в проколі ГНБ | 20мп
| Прокладання 20м кабеля 10кВ з ізоляцією із зшитого поліетилену перерізом до 1х185 в проколі ГНБ | 20мп
| Прокладання 20м кабеля 10кВ з ізоляцією із зшитого поліетилену перерізом до 1х95 в проколі ГНБ | 20мп
| Прокладання 20м кабеля 10кВ з ізоляцією із зшитого поліетилену перерізом до 1х185 в проколі ГНБ з улаштуванням загального футляру | 20мп
| Прокладання 20м кабеля 10кВ з ізоляцією із зшитого поліетилену перерізом до 1х95 в проколі ГНБ з улаштуванням футляру | 20 мп
| Прокладання 20 м кабелю через дорогу (відкрит. метод). Кабель перерізом 3х95 мм2 з паперовою ізоляцією з закладанням резервної труби. | 20мп
| Прокладання 20 м кабелю через дорогу (відкрит. метод). Кабель перерізом 3х185 мм2 з паперовою ізоляцією з закладанням резервної труби | 20мп
| Прокладання 20 м кабелю через дорогу (відкрит. метод). Кабель перерізом 1х95 мм2 з ізоляцією із зшитого поліетилену з закладанням резервної труби | 20мп
| Прокладання 20 м кабелю через дорогу (відкрит. метод). Кабель перерізом 1х185 мм2 з ізоляцією із зшитого поліетилену з закладанням резервної труби | 20мп
| Монтаж кінцевої муфти для кабелю 10 кВ з ізояцією із зшитого поліетилену перерізом до 1х95 мм на опорі | шт
| Монтаж кінцевої муфти для кабелю 10 кВ з ізояцією із зшитого поліетилену перерізом до 1х185 мм на опорі | шт
| Монтаж сполучної муфти для кабеля 10кВ перерізом до 1х95 з ізоляцією із зшитого поліетилену | шт
| Монтаж сполучної муфти для кабеля 10кВ перерізом до 1х185 з ізоляцією із зшитого поліетилену | шт
| Прокладання 100 м кабелю 10 кВ з ізояцією із зшитого поліетилену перерізом 1х95 мм в траншеї | 100мп
| Прокладання 100 м кабелю 10 кВ з ізояцією із зшитого поліетилену перерізом 1х185 мм в траншеї | 100мп
| Прокладання 100 м кабелю 10 кВ з ізояцією із зшитого поліетилену перерізом 1х95 мм в траншеї в трубі | 100мп
| Прокладання 100 м кабелю 10 кВ з ізояцією із зшитого поліетилену перерізом 1х185 мм в траншеї в трубі | 100мп
| Перевезення нового силового трансформатора потужністю 63 кВА на відстань100 км | 1 шт
| Перевезення нового силового трансформатора потужністю 100 кВА на відстань100 км | 1 шт
| Перевезення нового силового трансформатора потужністю 160 кВА на відстань100 км | 1 шт
| Перевезення нового силового трансформатора потужністю 250 кВА на відстань100 км | 1 шт
| Перевезення нового силового трансформатора потужністю 400 кВА на відстань100 км | 1 шт
| Перевезення нового силового трансформатора потужністю 630 кВА на відстань100 км | 1 шт
| Перевезення нового КТП з повітряним вводом (без урахування ваги трансформатора) на відстань 100 км | 1 шт
| Перевезення нового КТП з кабельним вводом (без урахування ваги трансформатора) на відстань 100 км | 1шт